自然災害発生時における業務継続計画

| 法人名 | 一般社団法人 中曽教育研究所 | 種別 | 障害児通所支援事業 |
| --- | --- | --- | --- |
| 代表者 | 中曽 満 | 管理者 | 中曽 千鶴子 |
| 所在地 | アフタースクール ぴあにしも 箕面市桜４丁目18番１号 | 電話番号 | 072-786-5360 |
| 所在地 | アフタースクール ぴあにしも桜中央教室 箕面市桜４丁目９番１号 | 電話番号 | 072-7836-8940 |

目次

1. 総論	1

（１） 基本方針	1

（２） 推進体制	1

（３） リスクの把握	2

① ハザードマップなどの確認	2

② 被災想定	3

（４） 優先業務の選定	4

① 優先する事業	4

② 優先する業務	4

（５） 研修・訓練の実施、ＢＣＰの検証・見直し	5

① 研修・訓練の実施	5

② ＢＣＰの検証・見直し	5

2. 平常時の対応	6

（１） 建物・設備の安全対策	6

① 人が常駐する場所の耐震措置	6

② 設備の耐震措置	6

③ 水害対策	7

（２） 電気が止まった場合の対策	8

（３） ガスが止まった場合の対策	8

（４） 水道が止まった場合の対策	9

① 飲料水	9

② 生活用水	9

（５） 通信が麻痺した場合の対策	10

（６） システムが停止した場合の対策	10

（７） 衛生面（トイレ等）の対策	11

① トイレ対策	11

② 汚物対策	11

（８） 必要品の備蓄	12

（９） 資金手当て	13

3. 緊急時の対応	14

（１） ＢＣＰ発動基準	14

（２） 行動基準	14

（３） 対応体制	15

（４） 対応拠点	15

（５） 安否確認	16

① 利用者の安否確認	16

② 職員の安否確認	16

（６） 職員の参集基準	17

（７） 施設内外での避難場所・避難方法	18

（８） 重要業務の継続	19

（９） 職員の管理(ケア)	20

① 休憩・宿泊場所	20

② 勤務シフト	20

（１０） 復旧対応	21

① 破損個所の確認	21

② 業者連絡先一覧の整備	21

③ 情報発信（関係機関、地域、マスコミ等への説明・公表・取材対応）	21

4. 他施設との連携	22

（１） 連携体制の構築	22

① 連携先との協議	22

② 連携協定書の締結	22

③ 地域のネットワーク等の構築・参画	23

（２） 連携対応	23

① 事前準備	23

② 利用者情報の整理	24

③ 共同訓練	24

5．地域との連携	25

（１）	被災時の職員の派遣	25

（２）	福祉避難所の運営	25

① 福祉避難所の指定	25

② 福祉避難所開設の事前準備	26

6.	通所系・固有事項	27

7.	訪問系・固有事項	28

8.	相談支援事業・固有事項	29

＜更新履歴＞	30

(参考) 記入フォーム例	31

【様式①】自施設の被災想定	32

【様式②】施設・設備の点検リスト	33

【様式③】備蓄品リスト	34

【様式④】利用者の安否確認シート	35

【様式⑤】職員の安否確認シート	36

【様式⑥】建物・設備の被害点検シート	37

【様式⑦】連絡先リスト	38

# 総論

## 基本方針

施設・事業所等としての災害対策に関する基本方針を記載する。

①利用者及び職員の生命を守り、継続的・安定的にサービスを提供絵する ②地域の災害拠点となる。

## 推進体制

平常時の災害対策の推進体制を記載する。

（記入フォーム例） 主な役割 部署・役職 氏名 補足 責任者 代表理事 中曽 満 とりまとめ役(リーダー) 理事 中曽 千鶴子 職員担当(シフト関係) 理事 松村 杏菜 利用者担当(ケア等) 主任 前迫 和法 設備インフラ担当 主幹 岩田 英二

## リスクの把握

### ハザードマップなどの確認

### 被災想定

【自治体公表の被災想定】

＜項目例＞ 市区町村名 建物棟数 揺れによる全壊棟数 半壊棟数 全建物 木造 非木造 全建物 木造 非木造 全建物 木造 非木造 揺れによる建物被害 箕面市 38,473 27,416 11,057 134 115 19 1,918 1,788 129 急傾斜地崩壊による建物被害 箕面市 38,473 27,416 11,057 2 2 0 3 2 1 ライフライン 上水道 給水人口 (人) 断水率(％) 被災直後 1日後 4日後 7日後 １ヵ月後 約40日後 131,183 90.8% 23.1% 21.4% 19.7% 5.2% 0.3% 下水道 機能支障率(％) 被災直後 1日後 4日後 7日後 １ヵ月後 1.8% 1.8% 1.6% 1.4% 0.0% 電力 停電率（％） 早期受電困難 (％) 被災直後 １日後 ４日後 ７日後 １ヵ月後 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% ガス 供給停止率（％） 被災直後 １日後 4日後 ７日後 １ヵ月後 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 通信 固定電話 不通契約数（％） 被災直後 １日後 ４日後 ７日後 １ヵ月後 3.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 通信 携帯電話 通信状況等 被災直後 1日後 4日後 7日後 １ヵ月後 停波 基地局率 不通ランク 停波 基地局率 不通ランク 停波 基地局率 不通ランク 停波 基地局率 不通ランク 停波 基地局率 不通ランク 4.2% － 0.2% － 0.0% － 0.0% － 0.0% － 道路 道路総延長(km) 被害箇所数 396 29 道路幅員別閉塞率（%） 道路リンク 閉塞率(%) 5.5m以上 13.0m未満 3.0m以上 5.5m未満 3.0m未満 0.6% 1.7% 3.7% 1.4% 帰宅困難者数 （人） 7,472

【自施設で想定される影響】

自治体発表の被災想定から自施設の設備等を勘案のうえ記載する。また、時系列で整理

することを推奨する。

＜記入フォーム例＞ 当日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 8日目 9日目 電力 停止 復旧 → → → → → → → 飲料水 停止 停止 停止 停止 停止 停止 停止 停止 復旧 生活用水 停止 停止 停止 停止 停止 停止 停止 停止 復旧 ガス 供給 携帯電話 供給 メール 供給 トイレ排水 停止 停止 停止 停止 停止 停止 停止 停止 復旧 冷暖房 停止 復旧 → → → → → → →

## 優先業務の選定

### 優先する事業

複数の事業を運営する施設・事業所等では、どの事業（入所、通所、訪問等）を優先するか

（どの事業を縮小・休止するか）を法人本部とも連携して決めておく。

＜優先する事業＞ （１）放課後等デイサービス （２）児童発達支援 （３）送迎

### 優先する業務

上記優先する事業のうち、優先する業務を選定する。

優先業務 必要な職員数 朝 昼 夕 人 人 人 通所支援 人 2人 2 人 送迎 2人 2人 2人

## 研修・訓練の実施、ＢＣＰの検証・見直し

### 研修・訓練の実施

訓練実施の方針、頻度、概要等について記載する。

・原則毎年1月及び4月に災害（主に地震もしくは水害）を想定した訓練を実施する。 ・なお、災害対策推進チーム長の判断で、上記の訓練実施月の変更や追加実施を決める ことができる。 ・訓練内容や参加者は災害対策推進チームにて検討し、事前に参加者に通知する。 ・訓練の実施状況は災害対策推進チームにて記録を取り、保管する

### ＢＣＰの検証・見直し

・毎年4月に、これまで策定した BCP の内容や災害対策の取組を総括し、現状を評価するとともに洗い出された課題については、翌年度の取組に反映させる。

# 平常時の対応

## 建物・設備の安全対策

### 人が常駐する場所の耐震措置

| 場所 | 対応策 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 建物（柱 |  | 新耐震基準 |
| 建物（壁 |  | 新耐震基準 |
| パソコン | 耐震キャビネット（固定）の採用 |  |
| キャビネット | ボルトなどによる固定 |  |

### 設備の耐震措置

| 対象 | 対応策 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 受電設備 | 定期点検のみ |  |
| 空調設備 | 定期点検のみ |  |
| 消火設備 | 定期点検のみ |  |
| 排水設備 | 定期点検のみ |  |

※設備等に関しては、定期的な日常点検を実施する。

### 水害対策

| 対象 | 対応策 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 浸水による危険性の確認 | 毎月１階点検 年１回業者点検 |  |
| 外壁のひび割れ、欠損、ふくらみ | 同上 |  |
| 開口部の扉が正常に開閉できるか | 同上 |  |
| 暴風による危険性 | 同上 |  |
| 窓ガラス飛散防止 | 同上 |  |
| 周囲に倒れそうな樹木や飛散しそうなものはないか | 同上 |  |

## 電気が止まった場合の対策

被災時に稼動させるべき設備と自家発電機もしくは代替策を記載する。

| 稼働させるべき設備 | 自家発電機もしくは代替策 |
| --- | --- |
| 情報機器 テレビ・ネット | 乾電池 災害用備蓄品として単三、単四各30本 |
| 冷蔵庫・冷凍庫 | クーラーボックス |
| 冷暖房設備 |  |
| 照明器具 | 懐中電灯 |

## ガスが止まった場合の対策

被災時に稼動させるべき設備と代替策を記載する。

| 稼働させるべき設備 | 代替策 |
| --- | --- |
| ガスは使用していない |  |

## 水道が止まった場合の対策

## 被災時に必要となる飲料水および生活用水の確保を記載する。

### 飲料水

備蓄品の飲料水： １階および２階倉庫に備蓄しているペットボトルの飲料水を使用 1Ｌ×24本 給水車による配給： 給水車による水の配給が実施された場合、屋外に備蓄しているポリタンク（５Ｌ） 1本を活用

＊備蓄の場合は、備蓄の基準（2㍑ペットボトル●本（●日分×●人分）などを記載）

### 生活用水

給水車による配給： 給水車による水の配給が実施された場合、屋外に備蓄しているポリタンク（５Ｌ） 2本を活用 施設裏手の川： 川から水を汲んで使用する。

(  ５ )　通信が麻痺した場合の対策

被災時に施設内で実際に使用できる方法(携帯メール)などについて、使用可能台数、

バッテリー容量や使用方法等を記載する。

→　携帯電話／携帯メール／ＰＣメール／ＳＮＳ等

当施設で使用可能な通信手段は以下のとおり。 固定電話：アフタースクールぴあにしも 072-786-5360 アフタースクールぴあにしも桜中央 072-736-8940 携帯電話： 災害時優先電話：事務所 072-736-8940 災害伝言ダイヤル ： 171

## ( ６) システムが停止した場合の対策

電力供給停止などによりサーバー等がダウンした場合の対策を記載する（手書きによる

事務処理方法など）。

- 浸水リスクが想定される場合はサーバーの設置場所を検討する。

- データ類の喪失に備えて、バックアップ等の方策を記載する。

●システムが停止した場合に手書きなどで作業すべき業務を洗い出す。 ●上記作業方法を検討し記載する。 ●データのバックアップ方策について記載する。 ●浸水が想定される場合、システム上の浸水対策について記載する

## ( ７) 衛生面（トイレ等）の対策

被災時は、汚水・下水が流せなくなる可能性があるため、衛生面に配慮し、トイレ・汚物対策を記載する。

### トイレ対策

【利用者】

オムツ着用： 初動時・人手不足時などは緊急避難として排泄介助の要・不要に関わらずオムツ着用。 オムツ交換は定時に集中的に実施。

【職員】

断水、配管不備、浄化槽の損傷等により、トイレが使用できなくなった場合、職員は 備蓄品の簡易トイレを使用する。設置場所は２階トイレとする

### 汚物対策

排泄物や使用済みのオムツなどの汚物の処理方法を記載する。

保管場所候補１ ：東側 倉庫横にポリ袋に入れて保管

(８)必要品の備蓄

被災時に必要な備品はリストに整理し、計画的に備蓄する（多ければ別紙とし添付する）。

定期的にリストの見直しを実施する。備蓄品によっては、消費期限があるため、メンテナンス

担当者を決め、定期的に買い替えるなどのメンテナンスを実施する。

【飲料・食品】

| 品名 | 数量 | 消費期限 | 保管場所 | メンテナンス担当 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 飲料水 2L | 10 | 2025.12 | 2階 |  |
| 飲料水（500ｍｌ） | 30 | 2025.12 | 2階 |  |

【医薬品・衛生用品・日用品】

| 品名 | 数量 | 消費期限 | 保管場所 | メンテナンス担当 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 紙おむつ（２０枚） | 5 |  | 2階 |  |
| 簡易トイレ(10セット) | 1 |  | 2階 |  |
| 生理用品 (20個) | 1 |  | 2階 |  |
| ウェットティッシュ | 5 |  | 2階 |  |
| ティッシュ ５箱 | 5 |  | 2階 |  |
| タオル | 10 |  | 2階 |  |
| 絆創膏・消毒液 | 1 |  | 2階 |  |

【備品】

| 品名 | 数量 | 保管場所 | メンテナンス担当 |
| --- | --- | --- | --- |
| ビニール手袋（１０枚） | 1 | 2階 |  |
| 使い捨てコップ（１０個） | 1 | 2階 |  |
| ブルーシート | 2 | 2階 |  |
| ポリ袋（３Ｌ） | 50 | 2階 |  |
| ポリタンク（５Ｌ） | 5 | 屋外倉庫 |  |
| カセットコンロ（本体） | 1 | 屋外倉庫 |  |
| 懐中電灯 | 2 | 2階 |  |
| 乾電池・単３（１０本） 乾電池・単４（１０本） | 各10 | 2階 |  |

## 資金手当て

災害に備えた資金手当て（火災保険など）を記載する。

緊急時に備えた手元資金等（現金）を記載する。

損保ジャパン 火災保険 手元資金の確保 常時20000円の現金を災害時に備えて金庫に保管する

# ３.緊急時の対応

## ＢＣＰ発動基準

地震の場合、水害の場合等に分けてBCPを発動する基準を記載する。

【地震】 本書に定める緊急時体制は、箕面市周辺において、震度6以上の地震が発生し、被災状 況や社会的混乱などを総合的に勘案し、施設長が必要と判断した場合、施設長の指示に よりＢＣＰを発動し、対策本部を設置する。 【水害】 記録的短時間大雨情報、土砂災害警戒情報が発表されたとき 台風により暴風・波浪・高潮警報が発表されたとき

また、管理者が不在の場合の代替者も決めておく。

| 管理者 | 代替者① | 代替者② |
| --- | --- | --- |
| 中曽 満 | 中曽 千鶴子 | 松村 杏菜 |

## 行動基準

発災時の個人の行動基準を記載する。

## 対応体制　班長　管理者兼　児童発達管理責任者

情報班　　主幹

消火班　　防災対策委員メンバー

応急物資班　主任　保育士

安全指導班　主任　児童指導員

救護班　　主任　保育士　児童指導員

地域班　　主任　保育士　児童指導員

## 対応拠点

緊急時対応体制の拠点となる候補場所を記載する（安全かつ機能性の高い場所に設置する）。

| 第１候補場所 | 第２候補場所 | 第３候補場所 |
| --- | --- | --- |
| ２階 桜中央教室 | ３階 桜中央教室 | ２階 第一教室 |

## 安否確認

### 利用者の安否確認

震災発生時の利用者の安否確認方法を検討し、整理しておく（別紙で確認シートを作成）。

なお、負傷者がいる場合には応急処置を行い、必要な場合は速やかに医療機関へ搬送できるよう方法を記載する。

＜安否確認担当＞ 各教室リーダーが利用者の安否を確認し、施設長へ報告する。 第一教室 主任 桜中央教室 主任 第三教室 主任 送迎中 ：運転手（携帯メールなど） その他 ：付き添いの職員 ＜医療機関への搬送＞ 搬送する医療機関は以下のとおりとする 箕面市立病院（総合病院） 豊中市立病院（総合病院） 豊能広域こども急病センター 笠原小児科 なお、搬送は原則救護班が送迎用の車両を使って行う

### 職員の安否確認

地震発生時の職員の安否確認方法を複数検討し準備しておく（別紙で確認シートを作成）。

（例）携帯電話、携帯メール、ＰＣメール、ＳＮＳ等

【施設内】 職員の安否確認は、利用者の安否確認とあわせて各エリアでエリアリーダーが点呼を 行い、施設長に報告する。 【自宅等】 自宅等で被災した場合（自地域で震度５強以上）は、①電話、②携帯メール、③災害 用伝言ダイヤルで、施設に自身の安否情報を報告する。 報告する事項は、自身・家族が無事かどうか、出勤可否

## 職員の参集基準

発災時の職員の参集基準を記載する。なお、自宅が被災した場合など参集しなくてもよい場合についても検討し、記載することが望ましい。

施設内外での避難場所・避難方法

地震などで一時的に避難する施設内・施設外の場所を記載する。また、津波や水害などにより

浸水の危険性がある場合に備えて、垂直避難の方策について検討しておく。

【施設内】

|  | 第１避難場所 | 第２避難場所 |
| --- | --- | --- |
| 避難場所 | ２階教室 | ３階教室 |
| 避難方法 | 自力で避難できない利用者は布製 担架もしくはおんぶ紐を使用する。 | 自力で避難できない利用者は布製 担架もしくはおんぶ紐を使用する。 |

【施設外】

|  | 第１避難場所 | 第２避難場所 |
| --- | --- | --- |
| 避難場所 | 西小学校 | 箕面小学校 |
| 避難方法 | 徒歩または送迎用車両にて避難。 早急な避難が必要な場合は、職員の通勤車両も活用 | 徒歩または送迎用車両にて避難。 早急な避難が必要な場合は、職員の通勤車両も活用 |

## 重要業務の継続

優先業務の継続方法を記載する（被災想定（ライフラインの有無など）と職員の出勤率と

合わせて時系列で記載すると整理しやすい）。

| 経過目安 |  | 発生後6時間 | 発災後1日 | 発災後3日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 職員数 | 出勤率30％ | 出勤率50％ | 出勤率70％ | 出勤率90％ |
|  | 3名 | 6名 | 9名 | 12名 |
| 在庫量 | 100％ | 90％ | 70% | 20％ |
| ライフライン | 停電、断水 | 停電、断水 | 停電、断水 | 断水 |
| 重要業務 の基準 | 生命を守るため必要最低限 | 医療的ケア・ 食事中心、その他は減少・休止 | ほぼ通常、一部減少・休止 | ほぼ通常 |
| 医療的ケア | 必要に応じて | 必要に応じて | 必要に応じて | ほぼ通常 |
| 排泄支援 | 必要な方に支援 | 必要な方に支援 | 必要な方に支援 | ほぼ通常 |

## 職員の管理(ケア)

### 休憩・宿泊場所

震災発生後、職員が長期間帰宅できない状況も考えられるため、候補場所を検討し、指定しておく。

| 休憩場所 | 宿泊場所 |
| --- | --- |
| 桜中央教室 ２階 | ３階 |

### 勤務シフト

震災発生後、職員が長期間帰宅できず、長時間勤務となる可能性がある。参集した職員の人数により、なるべく職員の体調および負担の軽減に配慮して勤務体制を組むよう災害時の勤務シフト原則を検討しておく。

【災害時の勤務シフト原則】 A班 リーダー 管理者 主任 スタッフ２名 B班 リーダー 管理者 主任 スタッフ２名

## 復旧対応

### 破損個所の確認

復旧作業が円滑に進むように施設の破損個所確認シートを整備し、別紙として添付しておく。

＜建物・設備の被害点検シート例＞ 対象 状況（いずれかに○） 対応事項/特記事項 建物・設備 躯体被害 重大／軽微／問題なし エレベーター 利用可能／利用不可 電気 通電 ／ 不通 水道 利用可能／利用不可 電話 通話可能／通話不可 インターネット 利用可能／利用不可 ・・・ 建物・設備 （フロア単位） ガラス 破損・飛散／破損なし キャビネット 転倒あり／転倒なし 天井 落下あり／被害なし 床面 破損あり／被害なし 壁面 破損あり／被害なし 照明 破損・落下あり／被害なし ・・・

### 業者連絡先一覧の整備

円滑に復旧作業を依頼できるよう各種業者連絡先一覧を準備しておく。

| 業者名 | 連絡先 | 業務内容 |
| --- | --- | --- |

### 情報発信（関係機関、地域、マスコミ等への説明・公表・取材対応）

公表のタイミング、範囲、内容、方法についてあらかじめ方針を定めて記載する。

# 4. 他施設との連携

## 連携体制の構築

### 連携先との協議

連携先と連携内容を協議中であれば、それら協議内容や今後の計画などを記載する。

### 連携協定書の締結

地域との連携に関する協議が整えば、その証として連携協定書を締結し、写しを添付する。

### 地域のネットワーク等の構築・参画

施設・事業所等の倒壊や多数の職員の被災等、単独での事業継続が困難な事態を想定して、施設・事業所等を取り巻く関係各位と協力関係を日ごろから構築しておく。地域で相互に支援しあうネットワークが構築されている場合はそれらに加入することを検討する。

【連携関係のある施設・法人】

| 施設・法人名 | 連絡先 | 連携内容 |
| --- | --- | --- |
| 箕面市 | 072-727-9520 |  |

【連携関係のある医療機関（協力医療機関等）】

| 医療機関名 | 連絡先 | 連携内容 |
| --- | --- | --- |
| 笠原小児科 | 072-721-2032 |  |

【連携関係のある社協・行政・自治会等】

| 名称 | 連絡先 | 連携内容 |
| --- | --- | --- |
| 箕面市社会福祉協議会 | 072-749-1575 |  |

## 連携対応

### 事前準備

連携協定に基づき、被災時に相互に連携し支援しあえるように検討した事項や今後準備

すべき事項などを記載する。

・被災時の連絡先、連絡方法 ・備蓄の拡充 ・職員派遣の方法 ・利用者受入方法、受入スペースの確保 ・相互交流 な

### 利用者情報の整理

避難先施設でも適切なケアを受けることができるよう、最低限必要な利用者情報を

「利用者カード」などに、あらかじめまとめておく。

利用者個人ファイルの情報をまとめる

### 共同訓練

# 5．地域との連携

## 被災時の職員の派遣

（災害福祉支援ネットワークへの参画や災害派遣福祉チームへの職員登録）

地域の災害福祉支援ネットワークの協議内容等について確認し、災害派遣福祉チームのチーム員

としての登録を検討する。

令和6年能登半島地震の発生に伴う社会福祉施設等に対する 介護職員等の派遣登録をしている

## 福祉避難所の運営

### ① 福祉避難所の指定

福祉避難所の指定を受けた場合は、自治体との協定書を添付するとともに、受入可能人数、

受入場所、受入期間、受入条件など諸条件を整理して記載する。

社会福祉施設の公共性を鑑みれば、可能な限り福祉避難所の指定を受けることが望ましいが、

仮に指定を受けない場合でも被災時に外部から要援護者や近隣住民等の受入の要望に沿うこと

ができるよう上記のとおり諸条件を整理しておく。

＜福祉避難所の指定を受けていないが受け入れ可能な場合＞ ・受入可能な条件 休憩や宿泊場所の提供

### ② 福祉避難所開設の事前準備

福祉避難所として運営できるように事前に必要な物資の確保や施設整備などを進める。

また、受入にあたっては支援人材の確保が重要であり、自施設の職員だけでなく、専門人材の

支援が受けられるよう社会福祉協議会などの関係団体や支援団体等と支援体制について協議し、

ボランティアの受入方針等について検討しておく。

・受入に必要な備蓄類を洗い出し整備する ・資機材についてはレンタルを活用することも検討する。 ・支援人材確保に向けた連携や受入方針を検討する ・事務手続き等について市町村の窓口に確認しておく

# ＜更新履歴＞

| 更新日 | 更新内容 | 更新者 |
| --- | --- | --- |
| 令和６年４月１日 | 基本方針作成 | 中曽千鶴子 |

# (参考) 記入フォーム例

# 【様式①】自施設の被災想定

|  | 当日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | ・・・ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （例） 電力 | 自家発電機 → | 復旧 | → | → | → | → | → | → | → |
| 電力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ＥＶ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 飲料水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生活用水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ガス |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 携帯電話 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| メール |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ・・・ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ・・・ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 【様式②】施設・設備の点検リスト

| 場所/対象 | 対応策 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 建物（柱） | 柱の補強/Ｘ型補強材の設置 | 旧耐震基準設計のもの |
| 建物（壁） | 柱の補強/Ｘ型補強材の設置 | 旧耐震基準設計のもの |
| パソコン | 耐震キャビネット（固定）の採用 |  |
| キャビネット | ボルトなどによる固定 |  |
| 本棚 | ボルトなどによる固定 |  |
| 金庫 | ボルトなどによる固定 |  |
| 浸水による危険性の確認 | 毎月1日に設備担当による点検を実施。年1回は業者による総合点検を実施。 |  |
| 外壁にひび割れ、欠損、膨らみはないか | 同上 |  |
| 開口部の防水扉が正常に開閉できるか | 故障したまま | 4月までに業者に修理依頼 |
| 暴風による危険性の確認 | 特に対応せず | 3月までに一斉点検実施 |
| 外壁の留め金具に錆や緩みはないか |  |  |
| 屋根材や留め金具にひびや錆はないか |  |  |
| 窓ガラスに飛散防止フィルムを貼付しているか |  |  |
| シャッターの二面化を実施しているか |  |  |
| 周囲に倒れそうな樹木や飛散しそうな物はないか |  |  |

# 【様式③】備蓄品リスト

| 品名 | 数量 | 消費期限 | 保管場所 | メンテナンス担当 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 【様式④】利用者の安否確認シート

| 利用者氏名 | 安否確認 | 容態・状況 |
| --- | --- | --- |
|  | 無事・死亡 ・負傷・不明 |  |
|  | 無事・死亡 ・負傷・不明 |  |
|  | 無事・死亡 ・負傷・不明 |  |
|  | 無事・死亡 ・負傷・不明 |  |
|  | 無事・死亡 ・負傷・不明 |  |
|  | 無事・死亡 ・負傷・不明 |  |
|  | 無事・死亡 ・負傷・不明 |  |
|  | 無事・死亡 ・負傷・不明 |  |
|  | 無事・死亡 ・負傷・不明 |  |
|  | 無事・死亡 ・負傷・不明 |  |
|  | 無事・死亡 ・負傷・不明 |  |
|  | 無事・死亡 ・負傷・不明 |  |
|  | 無事・死亡 ・負傷・不明 |  |
|  | 無事・死亡 ・負傷・不明 |  |
|  | 無事・死亡 ・負傷・不明 |  |
|  | 無事・死亡 ・負傷・不明 |  |
|  | 無事・死亡 ・負傷・不明 |  |
|  | 無事・死亡 ・負傷・不明 |  |
|  | 無事・死亡 ・負傷・不明 |  |
|  | 無事・死亡 ・負傷・不明 |  |
|  | 無事・死亡 ・負傷・不明 |  |
|  | 無事・死亡 ・負傷・不明 |  |
|  | 無事・死亡 ・負傷・不明 |  |
|  | 無事・死亡 ・負傷・不明 |  |
|  | 無事・死亡 ・負傷・不明 |  |
|  | 無事・死亡 ・負傷・不明 |  |

※利用者の容態・状況には、アレルギーの有無（アレルギー情報）もあらかじめ把握しておくとよい。

# 【様式⑤】職員の安否確認シート

| 職員氏名 | 安否確認 | 自宅の状況 | 家族の安否 | 出勤可否 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 無事 ・ 死亡 負傷 ・ 不明 | 全壊 ・ 半壊 問題無し | 無事 ・ 死傷有 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( ) |
|  | 無事 ・ 死亡 負傷 ・ 不明 | 全壊 ・ 半壊 問題無し | 無事 ・ 死傷有 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( ) |
|  | 無事 ・ 死亡 負傷 ・ 不明 | 全壊 ・ 半壊 問題無し | 無事 ・ 死傷有 備考( ) | 可能 ・ 不可能 備考( ) |

# 【様式⑥】建物・設備の被害点検シート

| 対象 | 状況（いずれかに○） | 対応事項/特記事項 |
| --- | --- | --- |
| 建物・設備 | 躯体被害 | 重大／軽微／問題なし |  |
|  | エレベーター | 利用可能／利用不可 |  |
|  | 電気 | 通電 ／ 不通 |  |
|  | 水道 | 利用可能／利用不可 |  |
|  | 電話 | 通話可能／通話不可 |  |
|  | インターネット | 利用可能／利用不可 |  |
|  | ・・・ |  |  |
| 建物・設備 （フロア単位） | ガラス | 破損・飛散／破損なし |  |
|  | キャビネット | 転倒あり／転倒なし |  |
|  | 天井 | 落下あり／被害なし |  |
|  | 床面 | 破損あり／被害なし |  |
|  | 壁面 | 破損あり／被害なし |  |
|  | 照明 | 破損・落下あり／被害なし |  |
|  | ・・・ |  |  |

# 【様式⑦】連絡先リスト

| 氏名 | 所属先 | 電話番号 | 電話番号２ | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

（参考）

記入フォーム例